广西壮族自治区药品检验研究院关于

药品阴凉柜采购询价公告

社会各潜在供应商：

我单位拟采购1台药品阴凉柜，欢迎就以下采购内容进行报价，现将有关事项说明如下：

- 项目采购需求（货物技术参数及要求）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术指标参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品阴凉柜 | 1 | 台 | - 数字实时显示温湿度；具有除湿、加湿功能，能保持湿度在35-75%RH，精度为0.1%RH；箱内温度能控制在8-20℃，调整增量为0.1℃， - 可设置温湿度高、低限度，实现温湿度超限报警； - 有效容积约1000-1300L，有多层置物隔架。 |

交货时间：自合同签订后 30日内。

二、供应商资格

报价企业资质应为中华人民共和国境内合法注册，具备独立法人资格的生产或经营单位。报价时需同时提供以下资料验审，资质不全的不接受报价，所有资料加盖公章：

（1）供应商必须具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件）；

（2）参加报价活动前1年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行承诺）。

（3）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，供应商存在不良信用记录的，不得此次采购活动。

三、报价及报价函要求

1.本次询价只允许一个方案和一个报价，多方案、多报价将不被接受；

2.报价包括产品运输、安装、调试、税费等交付采购人使用前所有可能发生的费用；

3.报价时就以上货物的技术支持与服务做出书面承诺；

4.采购需求响应表（格式自拟）；

5.报价函（格式自拟）；

6.报价连同相关证明文件（详见上述供应商资格条款）复印件一起密封后在报价截止时间邮寄至指定地点及联系人。

四、报价时间、地点及联系人

凡有意参与者，请邮寄以上资料一套。提供复印件的需加盖单位公章，按顺序排列后密封，并在封面处标注本项目名称、报价单位名称、联系人、联系电话。

- 报价截止时间：2025年6月16日12时（此为收件截止日）。

- 联系人：李工； 联系电话：18154623480。

- 报价文件邮寄地址：广西南宁市青湖路9号广西药品检验研究院设备管理部，邮政编码：530021。

五、评审规则

在满足采购需求的基础上最低价中标。

询价单位：广西壮族自治区药品检验研究院

2025年6月11日